Приложение 2

Таблица 2. Оценка качества радиомики по RQS-2.0

| Чек-лист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Franzese С., 2023 | Gonçalves M., 2022 | Zhao X., 2023 | Teng X., 2022 | Zhang W., 2022 | Yang G., 2022 | Intarak S., 2022 | Morgan H., 2021 | Li J., 2021 | Liu X., 2021 | Zhai T., 2021 |
| Качество протокола получения изображения (Image protocol quality) | протокол хорошо задокументирован | нет | протокол хорошо задокументирован | нет | протокол хорошо задокументирован | протокол хорошо задокументирован | нет | нет | протокол хорошо задокументирован | протокол хорошо задокументирован | протокол хорошо задокументирован |
| Множественная сегментация (Multiple segmentations) | нет | нет | да | нет | да | нет | да | да | да | нет | нет |
| Качество протокола получения изображения (Phantom study on all scanners) | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Визуализация в несколько моментов времени (Imaging at multiple time points) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Редукция параметров для множественного тестирования(Feature reduction or adjustment for multiple testing) | Реализовано | Реализовано | Реализовано | Реализовано | Реализовано | Реализовано | Реализовано | Реализовано | Реализовано | Не реализовано | Реализовано |
| Многопараметрический анализ с нерадиомическими параметрами(Multivariable analysis with non radiomics features) | да | да | да | нет | нет | да | да | да | да | нет | да |
| Обнаружение и обсуждение биологических коррелят (Detect and discuss biological correlates) | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Анализы отсечения (Cut-off analyses) | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Статистика дискриминации (Discrimination statistics) | статистика дискриминации и ее статистическая значимость приведены | статистика дискриминации и ее статистическая значимость приведены | статистика дискриминации и ее статистическая значимость приведены; методы ресэмплирования также использованы | статистика дискриминации и ее статистическая значимость приведены; методы ресэмплирования также использованы | статистика дискриминации и ее статистическая значимость приведены | статистика дискриминации и ее статистическая значимость приведены; методы ресэмплирования также использованы | статистика дискриминации и ее статистическая значимость приведены; методы ресэмплирования также использованы | статистика дискриминации и ее статистическая значимость приведены; методы ресэмплирования также использованы | статистика дискриминации и ее статистическая значимость приведены; методы ресэмплирования также использованы | статистика дискриминации и ее статистическая значимость приведены; методы ресэмплирования также использованы | статистика дискриминации и ее статистическая значимость приведены |

Продолжение Таблицы 2

| Чек-лист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистика калибровки (Calibration statistics) | статистика калибровки и ее статистическая значимость приведены | нет | статистика калибровки и ее статистическая значимость приведены; методы ресэмплирования также использованы | нет | нет | методы ресэмплирования использованы | нет | нет | методы ресэмплирования использованы | нет | методы ресэмплирования использованы |
| Проспективное исследование зарегистрировано в базе данных исследований (Prospective study registered in a trial database) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Валидация (Validation) | нет валидации | нет валидации | валидация основана на наборе данных из того же института | нет валидации | нет валидации | нет валидации | нет валидации | нет валидации | валидация основана на наборе данных из того же института | нет валидации | валидация основана на наборе данных из другого института |
| Сравнение с золотым стандартом (Comparison to 'gold standard') | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | нет |
| Потенциальная клиническая выгода (Potential clinical utility) | да | да | да | нет | да | да | да | да | да | да | нет |
| Cost-effectiveness analysis (Cost-effectiveness analysis) | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Открытая наука и данные (Open science and data) | нет | сканы находятся в открытом доступе | нет | радиомические параметры рассчитываются на основе набора репрезентативных областей интереса на изображениях, а рассчитанные параметры и репрезентативные области интереса находятся в открытом доступе | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Суммарная оценка | 9 | 8 | 18 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 16 | 7 | 10 |
| % | 25,00 | 22,22 | 50,00 | 19,44 | 25,00 | 27,78 | 25,00 | 25,00 | 44,44 | 19,44 | 27,78 |