Разработка портативного спектрофотометра с применением искусственных нейронных сетей для неинвазивного определения уровня гликированного гемоглобина в крови методом рамановской спектроскопии

АВТОРЫ

Поликер Екатерина Ефимовна, Земских Борис Леонидович, Кошечкин Константин Александрович

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва, Россия, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

Обоснование: Неинвазивная диагностика диабета - одна из ключевых проблем современной медицины. Система, которую мы планируем создать, может стать новой технологией для точного и неинвазивного измерения уровня HbA1c [1-3]. Поэтому, нам предстоит провести серию исследований, чтобы оценить эффективность изучаемого метода и определить его потенциал для медицинской диагностики и мониторинга уровня HbA1c.

Цели: 
1. Изучение возможности применения рамановской спектроскопии для неинвазивного измерения уровня HbA1c.

2. Разработка и дизайн портативного анализатора на основе данной технологии.

3. Оценка эффективности и точности разработанного прибора.

Методы: Для создания нейросети необходимо собрать обучающую выборку измерений для последующего применения к ней методов из библиотеки TensorFlow [4], а также выполнить лабораторные замеры для калибровки системы на лабораторных методах определения HbA1c. Устройство будет использовать лазер длиной 785 нм для снятия спектров в соответствии с методом рамановской спектроскопии [5]. Полученные данные будут подаваться на вход нейросети, построенной на основе архитектуры сверточных нейросетей. Для определения точности и эффективности устройства будут проведены эксперименты для обучения модели. Мы планируем провести процедуру сбора данных в два этапа. Вначале мы проведем предварительное тестирование на 50 пациентах, где мы исследуем, как наш метод справляется с разными возрастными и гендерными группами, а также с различными уровнями HbA1c. Затем мы продолжим сбор данных на более крупном масштабе, включая пациентов с различными типами диабета и здоровых людей. Данные будут собираться с помощью портативного спектрофотометра, и контролироваться с помощью ВЖЭХ [6]. Для оценки эффективности и точности устройства будут использоваться различные метрики: accuracy, precision, recall, F1-score.

Результаты: На данный момент был проведен анализ доступной литературы [7-8], из чего были сделаны нижеуказанные выводы. Кроме того, мы разработали нейросетевую модель, которая основывается на данных об измерении HbA1c. Мы работаем над оптимизацией нашей модели для повышения точности и надежности результатов.

Выводы: Неинвазивный метод на основе рамановской спектроскопии имеет ряд преимуществ при измерении уровня HbA1c, которые заключаются в более быстром и не травмирующем замере, а также в возможности непрерывного контроля уровня HbA1c. В частности, неинвазивный метод исключает ошибки, связанные с утечкой белка за пределы кровеносного русла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

гликированный гемоглобин, искусственный интеллект, рамановская спектроскопия, биомедицинская диагностика, автоматическое распознавание образов, алгоритмы машинного обучения

Development of a portable spectrophotometer based on neural networks for non-invasive determination of glycosylated hemoglobin levels in blood using Raman spectroscopy: 
Potential research

AUTHORS

Poliker Ekaterina Efimovna1, Zemskikh Boris Leonidovich1, Koshechkin Konstantin Alexandrovich1

AFFILIATION

1Sechenov University, Moscow, Russia, 8 Trubetskaya str. 2.

KEYWORDS

glycated hemoglobin, artificial intelligence, Raman spectroscopy, biomedical diagnostics, automatic pattern recognition, machine learning algorithms

Список литературы

1. Qui Yang, Hang Yu, Xiaoliang Song, Jiajia Bao, Lei Zhang, Jiaqing Mo, Xiaowu Ni, and Xiaoming Zhou. "Raman Spectroscopy for Non-invasive, Real-time Hemoglobin A1c Monitoring." Scientific Reports, vol. 9, pp. 1-9, 2019.

2. Chengjian Yin, Xinyang Wang, Haibo Xu, Xueting Zhao, Xin Zhang, Yubing Shi, and Yuqi Wang. "Raman spectroscopy-based noninvasive glycated hemoglobin detection in blood samples: A machine learning approach." Analytical Chemistry, vol. 93, no. 7, pp. 3273-3279, 2021.

3. Nurdan Demircioglu, Ilkay Erdogan, Yeliz Emine Ersoy, and Ali Ata Abbasoglu. "Raman spectroscopy for the non-invasive detection of glycated haemoglobin: A systematic review." Advances in Clinical Chemistry, vol. 88, pp. 71-90, 2019.

4. Zhang, Jiawei, et al. "Deep learning-based automatic detection of pulmonary nodules on CT images with TensorFlow." Journal of X-Ray Science and Technology, vol. 26, no. 3, pp. 427–434, 2018.

5. Lihan Chen, Jianhui Wang, Xiaomei Yan, Heping Chen, and Xiaowu Ni. "Non-invasive measurement of hemoglobin A1c using Raman spectroscopy." Analytical Methods, vol. 11, no. 37, pp. 4743-4750, 2019.

6. Trenerry, Melanie I., et al. "Validation of high-performance liquid chromatography assays for determination of glycated hemoglobin in diabetic studies." Clinica Chimica Acta, vol. 246, no. 1-2, pp. 91–102, 1996.

7. Rüdiger, Stefan, and Thomas Etzrodt. "Noninvasive Raman Spectroscopy Detection of Diabetes: Investigation of In Vivo Skin Perfusion and In Vitro Blood Samples." Journal of Diabetes Science and Technology 5.5 (2011): 1153-1162.

8. Rashid, Md. Mamun, et al. "Exploring the Potential of Non-invasive Raman Spectroscopy in Monitoring Serum Glycated Haemoglobin in Patients with Type II Diabetes Mellitus." Journal of Spectroscopy 2016 (2016): 1-10.

-------------------------------------

Автор, ответственный за переписку – Поликер Екатерина Ефимовна, e-mail: katepoliker@gmail.com

Поликер Екатерина Ефимовна, Poliker Ekaterina Efimovna

Земских Борис Леонидович, Zemskikh Boris Leonidovich

Кошечкин Константин Александрович, Koshechkin Konstantin Alexandrovich